## Slide 1: Team 3: OPC UA Server Farm
Software Engineering
D. Zichler, N. Fischer, N. Hörber, N. Huber, P. Förster, K. Knöpfle

## Slide 2: Gliederung
Vorstellung des Teams
Was ist OPC UA?
Ziel unseres Projekts (Master Use Case)
Funktionsumfang und Anforderungen
Produktübersicht (Black-Box)
Architekturübersicht & Module
Vorgehensweise beim Testen
Live Demo
Fazit / Ausblick

## Slide 3: Team Vorstellung
Name | Rolle | Inf-Nr.
Daniel Zichler | Testmanager | 19055
Niclas Hörber | Projektleiter | 19046
Nico Fischer | Systemarchitekt | 19034
Niklas Huber | Tech. Redakteur | 19216
Philipp Förster | Produktmanager | 19091
Kay Knöpfle | Produktmanager | 19067
D. Zichler N. Hörber N. Fischer N. Huber P. Förster

## Slide 4: Was ist OPC UA?
Kommunikationsprotokoll für Industrie 4.0 und IoT
Standardisierter Zugriff auf Maschinen, Geräte und andere Systeme (industrielles Umfeld)
Herstellerunabhängigen und gleichartigen Datenaustausch
OPC UA Server
Basis der OPC UA Kommunikation
Stellt OPC Schnittstelle nach außen bereit
OPC UA Client
Gegenstück zu Server
Verbindet sich mit Server -> Daten von Server auslesen
OPC Standard: Jeder OPC UA Client auf jeden OPC UA Server zugreifen
OPC UA Test Client
Testet Konfiguration und Funktion eines OPC UA Servers

## Slide 5: Ziel unseres Projektes
Master Use Case: OPC UA Clients mithilfe einer Serverfarm testen
Serverfarm soll nur auf einen Computer sein
  Mehrere virtuelle OPC UA Servers (via Netzwerk bereitgestellt)
10 verschiedene Serverprofile bereitstellen
  Mit AML Konfigurationsdatei (CAEX 3.0) parametrisierbar
Zielgruppe: Entwickler und Tester von Anwendungen mit OPC UA Client-Interface

## Slide 6: Funktionsumfang und Anforderungen
Identifizierender Geschäftsprozess:
„Simplified testing of OPC UA Clients“ (Master Use Case)
  Also: User will mehrere OPC UA Clients testen
  Dazu: Serverfarm starten
Daraus ergeben sich 3 Use Cases:
  „Set server profiles“
  „Starting server farm“
  „Testing OPC UA Client(s)“

## Slide 7: Funktionsumfang und Anforderungen
Command Line Interface
File validation
Server configuration
Server startup
Server shutdown
Logging

## Slide 8: Produktübersicht

## Slide 9: Modul: Core Library
Modul für komplette Logik
Enthält Parser und Server Host als Submodule

## Slide 10: Submodul: Parser
Parsed AML Konfigurations Datei in ein Objekt mit Childobjekte (in C++ mit structs)

## Slide 11: Submodul: Server Host
Verwaltet komplettes Serververhalten
  Gibt Parser AML Konfigurationsdateien
  Startet Server Farm
  Schaltet Server Farm aus

## Slide 12: Modul: User Interface
Prototypische GUI (in C#)
Keine hardcodierte Limitierung für Serveranzahl

## Slide 13: Modul: Logger
Loggt die wichtigsten Fehler und Ereignisse im UI und Logfile
z.B.
  Erfolgreiches/Fehlgeschlagenes parsen der Konfigurationsdateien (Logfile)
  Erfolgreiches/Fehlgeschlagenes starten der Server (UI)
  Erfolgreiches/Fehlgeschlagenes ausschalten der Server (UI)

## Slide 14: Vorgehensweise beim Testen
Test Bullet Point

## Slide 15: Live Demo

## Slide 16: Lessions Learned
Fähigkeiten in C++ erweitert
Schnittstelle C# & C++
Projektstrukturierung/management
Dokumentation von Software
Gruppenaufteilung ist sinnvoll (Technischer Redakteur, Entwickler, …)
Mit wegfallenden Teammitglied rechnen -> neue Aufteilung
Regelmäßige Meetings mit Kunden -> Verbesserung des Projektes + eingehen auf Wünsche & Anregungen

## Slide 17: Fazit & Ausblick
Fazit:
  Ungewohntes Themengebiet
  Hohe Einarbeitungszeit
Ausblick:
  Open-source -> weiterentwickeln (GUI einbinden, …)
  Produktiveinsatz um Clients zu testen

## Slide 18: Team 3: OPC UA Server Farm
Software Engineering
D. Zichler, N. Fischer, N. Hörber, N. Huber, P. Förster, K. Knöpfle
21.05.2021